## Slide 1: КАРТА ВОДОКАНАЛА
2.Рекомендательный сервис прогнозирования возникновения технологических ситуаций

## Slide 2: КАРТА ВОДОКАНАЛА
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ
Наименование задачи:
Суть и цель проекта: Интеллектуальная система прогнозирования и предупреждения аварийных ситуаций
Технологии и подходы: Использовали современные методы машинного обучения такие как LGBM и Transformer с упором на объяснимость Уникальность и инновационность решения:
Использован уникальный сценарный подход при обнаружении вероятности аварии. Базируясь на данных, можно заранее увидеть по какому из сценариев развивается технологическая ситуация и принять решение о мерах по предотвращению.
Описание решения:
1. Возможность проваливаться в подробные отчеты, объекты показатели
2. Возможность анализировать текстовые сообщения из прессы, из соцсетей из домовых чатов и т.п.
3. Возможность учета внешних факторов: температура, осадки, ветер и т.п.
4. Возможность интегрироваться с бухгалтерией, с энергосетями и т.п.
5. Система оптимизации для улучшения показателей, сервиса и снижения затрат и кол-ва инцидентов
Как вы планируете дальше использовать или развивать ваше решение:
Москва
5 человек
Капитан команды - Добрянский Федор Александрович
О команде

## Slide 3: КАРТА ВОДОКАНАЛА. Команда
Федор Добрянский
Анастасия
Лебедева
Алексей
Алымов
Рушан Алимов
Валерия Бильская
Капитан, Data Scientist
@mlenzovet
+7 926 211 0704
Project Manager, UX/UI designer
Frontend developer
Backend Developer
Product manager

## Slide 4: КАРТА ВОДОКАНАЛА
1. Анастасия, Федор и Валерия несколько лет участвуют в Хакатонах и соревнованиях по искусственному интеллекту, так и познакомились.
2. Алексей, Рушан и Валерия делают вместе с ребятами проект карта-офиса.рф
Краткая история команды:
История участия:
1. Догадывались заранее, что данных не дадут и придется их генерировать и разбираться самим
2. Во время работы над задачей связались с другими водоканалами и показали наработки - получили заинтересованность в разработке подобной системы.
3. Решили попробовать свои силы в хакатон в надежде сотрудничества с Мосводоканалом, так как имеем опыт интерграций с IT-системами Правительства Москвы (нами успешно реализовано 9 интеграций)
С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?
У команды большой опыт создания интеллектуальных систем для управления недвижимостью, ЖКХ и промышленностью, был опыт с водоканалами, есть насмотренность и понимание трендов и идей
Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

## Slide 5: Проблема и цели
ПРОБЛЕМА
Водоканалы работают в режиме реагирования на аварии постфактум. Это приводит к:
Длительным отключениям воды
Миллионным убыткам на ремонтах
Недовольству жителей
ЦЕЛЬ
Создать AI-систему, которая:
предсказывает аварии за часы до возникновения
автоматически генерирует планы локализации
сокращает время устранения аварий на 70%
снижает ущерб на 30-40%

## Slide 6: Задачи Технический стек
ЗАДАЧИ
Исследование и сбор данных
Разработка ML-модели
Разработка backend-системы
Разработка frontend-интерфейса (дашборд )
Разработка мобильного приложения для бригад
Backend: Python (lightgbm, scikit-learn, statsmodels, SARIMAX, numpy, torch, TimeSeriesTransformer)
Frontend: React JS
BD: MySQL/PostgreSQL

## Slide 7: Уникальность и инновационность решения
ГЛУБИНА ИНТЕГРАЦИИ Решение не просто предсказывает аварии, а интегрируется в операционные процессы ЦДУ, выдавая конкретные инструкции и автоматизируя коммуникации. Возможность интеграции с ГИС, порталом Наш город, взаимодействия с CRM, организации видеотрансляций с мест работ
Мы создаем интеллектуальную рекомендательную систему для диспетчеров и бригад Мосводоканала, которая предсказывает аварии и технологические сбои в системах водоснабжения и водоотведения. Решение использует машинное обучение для анализа данных в реальном времени и выдает диспетчерам конкретные планы действий по локализации и устранению инцидентов
АННОТАЦИЯ ПРЕДСКАЗАНИЙ
Система не только прогнозирует, но и объясняет причины и рекомендации, что критически важно для доверия диспетчеров
ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОНТУР
Решение объединяет разрозненные данные (SCADA,GIS, погода, заявки) в единую операционную картину

## Slide 8: Архитектура системы

## Slide 9: Как это работает?
1. Сбор данных в реальном времени
- Датчики SCADA (давление, расход, вибрация) - ГИС-данные (возраст труб, материалы) - Погодные условия - Исторические данные об авариях
2. Анализ и прогноз
- ML-модели выявляют аномалии - Система вычисляет вероятность аварии (например: "87% шанс прорыва в ближайшие 2 часа") - Определяет причину и зону воздействия, откуда
3. Генерация плана действий
- Digital Twin сети рассчитывает оптимальную схему отключений - Формирует список задвижек для перекрытия - Оценивает влияние на потребителей
4. Исполнение
- Диспетчер получает готовый план в интерфейсе - Система автоматически: * Отправляет задания бригадам * Генерирует уведомления для населения * Резервирует оборудование
1
2
3
4
5
5. Обратная связь
- Диспетчеры отмечают точность прогнозов - Данные идут на дообучение моделей - Система постоянно улучшается

## Slide 10: Как это работает?
01. Система регистрирует падение давления на участке, выводит уведомление диспетчеру
02. Диспетчер получает прогноз и объяснение причин и инструкции, по устранению проблемы
03. После одобрения плана, система передает задачу бригадиру в мобильное приложение

## Slide 11: Как это работает? Моделирование
Оценка качества прогнозирования различных подходов

## Slide 12: Как это работает? Дашборд для диспетчера
Визуализация данных системы

## Slide 13: Как это работает? Дашборд для диспетчера
Список рекомендаций
Аварии отображаются на карте

## Slide 14: Как это работает? Дашборд для диспетчера
Подробное описание и прогноз
Одобрение плана
Возможность редактирования плана и просмотра инструкций для бригадира

## Slide 15: Как это работает? Дашборд для диспетчера
Одобрение плана
Для одобрения плана диспетчеру необходимо подписать план своей электронной подписью

## Slide 16: Как это работает? Дашборд для диспетчера
Показатели отклонений РЭВС
Подробное описание отклонений
На карте нанесены РЭВС

## Slide 17: Как это работает? Дашборд для диспетчера
Рекомендации для РЭВС

## Slide 18: Как это работает? Мобильное приложение для бригад
Диспетчер одобрил план и система передала ее в мобильное приложение бригад
Карточка плана
Отображение задачи на карте, также возможны построения маршрута до аварии
Чат с диспетчером по поставленной задаче

## Slide 19: Как это работает? Мобильное приложение для бригад
Пошаговое выполнение задачи
После выполнения каждого пункта плана, данные собираются в автоматический акт выполненных работ

## Slide 20: Ознакомиться с прототипом системы можно тут карта-водоканала.рф
Или перейти на сайт

## Slide 21: Эффект для Мосводоканала
Ключевые KPI:
>85%
Точность прогнозов
<30сек
Время реакции системы
на 70%
Сокращение времени локализации
на 30-40%
Сокращение ущерба

## Slide 22: Дальнейшее развитие проекта
Интеграционные задачи:
Подключение к SCADA-системе Мосводоканала
Интеграция с ГИС и порталом "Наш город"
Настройка взаимодействия с CRM
Организация видеотрансляций с мест работ
Возможность подготавливать
Внедренческие задачи:
Пилотное внедрение на 1 районе Москвы
Обучение диспетчеров работе с системой
Сравнение прогнозов диспетчеров и системы
Настройка обратной связи для дообучения моделей
Разработка методики оценки экономического эффекта

## Slide 23: КАРТА ВОДОКАНАЛА. Команда
Федор Добрянский
Анастасия
Лебедева
Алексей
Алымов
Рушан Алимов
Валерия Бильская
Капитан, Data Scientist
@mlenzovet
+7 926 211 0704
Project Manager, UX/UI designer
Frontend developer
Backend Developer
Product manager